# 24. PLC automat

## * nepovinné informace

## důležité informace

* důležité informace v nepovinné sekci dokumentu

## 24.1. PLC

### VYSVĚTLENÍ

### PLC (anglicky Programmable Logic Controller, v češtině zvaný programovatelný logický automat), je  typ počítačového řídicího systému, který se používá v průmyslu a výrobě k automatizaci procesů a strojů.

PLC jsou navrženy tak, aby monitorovaly a řídily širokou škálu vstupů a výstupů, jako jsou senzory, motory, spínače a další zařízení. Programují se pomocí specializovaného softwaru a programovacích jazyků a lze je přizpůsobit specifickým potřebám konkrétní aplikace nebo procesu.

*PLC jsou upřednostňovány před tradičními řídicími systémy založenými na relé, protože nabízejí rychlejší reakční dobu, větší flexibilitu a snadnější přeprogramování. Jsou také spolehlivější a odolnější, takže se dobře hodí pro použití v náročných podmínkách.

## 24.2. Aplikace PLC

### dělení

- Lisy

- Regulátory

- Třídiče

## 24.3. Struktura PLC

### dělení

Počítače se dělí na:

- Kompaktní – obsahuje všechny potřebné moduly

  - Už se pravděpodobně nedá předělat na jinou práci

  - Jednoúčelový

- Modulové – dodávají se moduly

  - Možnost přemístit počítač na jinou práci

  - Dražší (malé součástky vždycky více stojí)

## 24.4. Vstupy a výstupy PLC

### dělení

- Vstupy bývají galvanicky oddělené (optočleny – LE dioda s fototranzistorem v jednom pouzdře)

- Výstupy – relé -> bezkontaktní vazba

## 24.5. Programovací jazyky PLC

### Dělení

- Normální instrukce - (nějaký programovací jazyk)

- LADDER – klikačka pro hlupáky (tahají se komponenty ze seznamu)

* (ano, tak to Godo doopravdy má v dokumentaci)

## 24.6. Blokové schéma PLC

## Praktická část